# Slide 1 — Page de garde

### Ce que tu dis

Bonjour, je m'appelle Achraf.
Aujourd’hui je vais vous présenter mon projet de fin d’études.
Le sujet de mon projet est le développement d’un logiciel desktop intelligent pour l’audit de sécurité des systèmes SCADA face aux malwares industriels.

# Slide 2 — Contexte

### Ce que tu dis

Aujourd’hui les systèmes industriels sont de plus en plus connectés aux réseaux informatiques.
Cette connexion entre les systèmes IT et OT apporte plusieurs avantages, mais elle introduit aussi de nouveaux risques de cybersécurité.
Les systèmes SCADA peuvent devenir la cible d’attaques informatiques qui peuvent perturber le fonctionnement industriel.

# Slide 3 — Problématique

### Ce que tu dis

Le problème principal est la détection des comportements malveillants dans les systèmes industriels.
Un attaquant peut modifier les paramètres d’un PLC ou envoyer des commandes anormales.
Il est donc important de développer des outils capables de détecter ces anomalies.

# Slide 4 — Objectif du projet

### Ce que tu dis

L’objectif de ce projet est de développer un logiciel desktop qui permet d’auditer la sécurité d’un système SCADA simulé.
Ce logiciel analyse les flux industriels afin de détecter des comportements anormaux et de générer des alertes de sécurité.

# Slide 5 — Architecture du système

### Ce que tu dis

L’architecture du système est composée de plusieurs modules.
Une interface desktop permet de visualiser les informations.
Un backend Node.js collecte les données industrielles.
Un module Python analyse les flux pour détecter les anomalies.
Les données proviennent d’un PLC simulé qui communique avec le système via le protocole Modbus TCP.

# Slide 6 — Environnement SCADA simulé

### Ce que tu dis

Pour simuler un environnement industriel, nous avons défini plusieurs variables industrielles comme la température, la pression et la vitesse du moteur.
Ces variables représentent l’état du système industriel.

# Slide 7 — Scénarios d’attaque simulés

# Ce que tu dis

Afin de tester le système, plusieurs scénarios d’attaque sont simulés.
Par exemple, une modification illégitime des registres du PLC ou une fréquence anormale de requêtes.
Le système doit être capable de détecter ces comportements anormaux.

# Slide 8 — Résultats attendus

### Ce que tu dis

Le système développé permet de surveiller les variables industrielles en temps réel.
Il analyse les flux industriels et génère des alertes lorsqu’un comportement suspect est détecté.

# Slide 9 — Perspectives

### Ce que tu dis

Ce projet peut être amélioré dans le futur en intégrant des techniques d’intelligence artificielle pour améliorer la détection des anomalies.
Il peut également évoluer vers une solution industrielle plus complète.

# Slide 10 — Conclusion

### Ce que tu dis

Pour conclure, les systèmes industriels sont de plus en plus exposés aux cyberattaques.
Ce projet propose une solution permettant de surveiller un environnement SCADA et de détecter des comportements anormaux.
Merci pour votre attention.